ООО «Донская Сетевая Компания» осуществляет производственно-хозяйственную деятельность на территории г. Ростов-на-Дону и  Ростовской области.

| № | Наименование потребителей других сбытовых организаций | Адрес объекта подключения (точки учета) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БКТП-2175 | г.Ростов-на-Дону, ул.Штахановского д.16 | Расторгнут договор аренды с 01.04.2016 |
| 2 | КТП-1192 | г. Ростов-на-Дону, Береговая/пер.Газетный |  |
| 3 | КТП-0135 | г.Ростов-на-Дону, Российская 48Н |  |
| 4 | КТП-084 | Аксайский район, коттеджный поселок в границе АО "Аксайское" | Расторгнут договор аренды с 01.07.2016 |
| 5 | ТП-1058, ТП-1336, КТП-1, КТП-1а, КТП-2 | г.Ростов-на-Дону, Береговая 30 |  |
| 6 | КТП-1987 | г.Ростов-на-Дону, ул.Базарная 2 |  |
| 7 | ТП-1548 | Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.Левобережная, 17 |  |
| 8 | ТП-2032 | г.Ростов-на-Дону, ул.1-я луговая, 42А |  |
| 9 | ТП-1062 | г.Ростов-на-Дону, ул.19-Линия,53 |  |
| 10 | ТП-1174 | г.Ростов-на-Дону, ул.40-я линия 57/31 |  |
| 11 | ТП-1130 | Г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 71 |  |