## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах ООО "Донская Сетевая Компания" за 2017 год.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [10 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
№ Прекращенияпередачи электроэнергии | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Вид объекта (КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП) | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключённого оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А,В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[15 empty] | 1 категории надежности | 2 категории надежности | 3 категории надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Донская Сетевая Компания" | ТП | ТП-1192 | 6 | 09.00 | 2017-04-18 | 14.00 | 2017-04-18 | П | 5 | ТП-1192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | - | - | - | - | 0
1 | ООО "Донская Сетевая Компания" | ТП | ТП-1192 | 6 | 15.00 | 2017.05.29 | 16.30 | 2017.05.29 | А | 1.5 | ТП-1192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | - | 2017-05-29 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Донская Сетевая Компания" | ТП | КТП-1 | 6 | 10.30 | 2017.07.18 | 11.30 | 2017.07.18 | П | 1 | КТП-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | - | - | - | - | 0
3 | ООО "Донская Сетевая Компания" | ТП | КТП-2 | 6 | 09.30 | 2017.08.15 | 10.00 | 2017.08.15 | П | 0.5 | КТП-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | - | - | - | - | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период | [8 empty] | 8: И; 10: 4; 11: 0; 12: 0; НН (0,22 - 1 кВ) 24: Х; НН (0,22 - 1 кВ) 25: Х; НН (0,22 - 1 кВ) 26: Х; НН (0,22 - 1 кВ) 27: 0
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | 8: П; 10: 3; 11: 0; 12: 0; НН (0,22 - 1 кВ) 24: Х; НН (0,22 - 1 кВ) 25: Х; НН (0,22 - 1 кВ) 26: Х; НН (0,22 - 1 кВ) 27: 0
- по аварийным ограничениям | [8 empty] | 8: А; 10: 1; 11: 0; 12: 0; НН (0,22 - 1 кВ) 24: Х; НН (0,22 - 1 кВ) 25: Х; НН (0,22 - 1 кВ) 26: Х; НН (0,22 - 1 кВ) 27: 0
- по внерегламентным отключениям | [8 empty] | 8: В; 10: 0; 11: 0; 12: 0; НН (0,22 - 1 кВ) 24: Х; НН (0,22 - 1 кВ) 25: Х; НН (0,22 - 1 кВ) 26: Х; НН (0,22 - 1 кВ) 27: 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [8 empty] | 8: В1; 10: 0; 11: 0; 12: 0; НН (0,22 - 1 кВ) 24: Х; НН (0,22 - 1 кВ) 25: Х; НН (0,22 - 1 кВ) 26: Х; НН (0,22 - 1 кВ) 27: 0
"1" - Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.